

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# БУЛЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# Челябинской области Каслинского района

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.08.2020 Г № 19

с. Булзи

Об утверждении Плана о

взаимодействии оперативных служб и

организаций на территории Булзинского сельского поселения при ликвидации аварийных ситуаций

В целях обеспечения устойчивого функционирования систем тепло-, водо-, газо- и электроснабжения потребителей, принятия оперативных мер по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, администрация Булзинского сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ПЛАН о взаимодействии оперативных служб и организаций на территории Булзинского сельского поселения при ликвидации аварийных ситуаций (прилагается).

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию с момента подписания в районной газете «Красное Знамя».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на директора МУП ЭУ ЖКХ с. Булзи Мухаметшину Р.А..

Глава Булзинского сельского поселения А.Р. Титов

*ПРИЛОЖЕНИЕ*

*к постановлению*

*Булзинского сельского поселения*

*№ 19 от 28.08.2020 г.*

**ПЛАН**

**о взаимодействии оперативных служб и организаций на территории Булзинского сельского поселения**

**при ликвидации аварийных ситуаций**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий ПЛАН определяет взаимодействие оперативных служб предприятий ЖКХ: МУП «Булзинский эксплуатационный участок ЖКХ», ООШ с. Булзи, МДОУ Детский сад с. Булзи, СДК с. Булзи , ЧП Митрофанова, ИП Гагара С.В.,РЭС с. Тюбук и других предприятий, организаций независимо от форм собственности, по вопросам тепло-, водо-, газо- и электроснабжения Булзинского сельского поселения

1.2. Основной задачей оперативных служб и организаций является обеспечение устойчивого функционирования систем тепло-, водо-, газо- и электроснабжения потребителей, принятия оперативных мер по предупреждению и ликвидации аварий и восстановление их работы в заданном режиме.

1.3. Все предприятия, организации, обеспечивающие тепло-, водо-, газо- и электроснабжения потребителей должны иметь круглосуточно работающие оперативные (дежурно-диспечерские, аварийно-ремонтные ) службы. Для малых поставщиков тепловой энергии допускается возложение обязанностей оперативного руководителя на старшее оперативное лицо смены.

1.4. Общую координацию действий оперативных (дежурно-диспечерских, аварийно-ремонтных) служб инженерно-энергетического комплекса осуществляет администрация Булзинского сельского поселения и единая диспетчерская служба администрации МО «Каслинский район» (далее ЕДС администрации МО «Каслинский район»).

1.5. Все оперативные (дежурно-диспечерские, аварийно-ремонтные) службы предприятий инженерно-энергетического комплекса обязаны иметь утверждёнными сторонами Положения об оперативных взаимодействиях.

1.6. В оперативных службах предприятий (дежурно-диспечерских, аварийно-ремонтных) должны быть утверждены инструкции с разработанным оперативным планом действия при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой и электрической мощности и топлива на источниках теплоснабжения. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых систем и систем центрального отопления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения. Конкретный перечень необходимой аварийной и эксплуатационной документации в каждом подразделении устанавливается руководством соответствующего предприятия, организаций или ведомства.

1.7. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий аварийно-ремонтное подразделение (бригада, звено)МУП ЭУ ЖКХ с. Булзи должно располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, сварочными постами, ацетиленом, аварийными восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объём аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормами, место хранения определяется руководителем соответствующего предприятия.

1.8. Все аварийно-восстановительные работы должны выполняться по графикам, согласованным с администрацией Булзинского сельского поселения. Аварийно-востановительные работы выполняются в кратчайшие сроки с предварительным сообщением об их проведении в администрацию поселения.

1.9. Количество аварийно-ремонтных бригад, звеньев, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается главным инженером предприятия, организации.

1.10. Заправка аварийного транспорта на АЗС должна производится вне очереди независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности заправочной станции.

1.11. В случае значительных объёмов работ, вызывающих перерывы тепло-, водо-, газо- и электроснабжения потребителей на длительные сроки, распоряжением администрации Булзинского сельского поселения к аварийно-восстановительным работам привлекаются аварийные подразделения (бригады, звенья) предприятий, организаций города Касли,

1.12. Для отработки взаимодействия дежурно-диспечерских служб, аварийно-ремонтных подразделений (бригад, звеньев) предприятий, организаций проводятся противоаварийные тренировки.

**2. Взаимодействие дежурно-диспечерских, аварийно-ремонтных подразделений предприятий, организаций при возникновении и ликвидации аварий.**

2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении тепло-, водо-, газо- и электроснабжения потребителей диспетчер соответствующей дежурно-диспетчерской службы принимает меры по обеспечению безопасности на месте аварий (ограждения, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с утверждённой местной инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

2.2. Об аварии и о принятом решении диспетчер сообщает немедленно по имеющему у него каналам связи руководству соответствующего предприятия, организации, их уполномоченному принимать решения по выделению сил и средств для ликвидации аварий и ответственному дежурному ЕДС администрации МО «Каслинский район», которые организуют взаимодействие дежурно-диспечерских, аварийно-ремонтных подразделений (бригад, звеньев) предприятий, организаций по направлению сил и средств для ликвидации аварий и проведению аварийно-восстановительных работ.

2.3. При возникновении аварий диспетчер предприятия, организации информирует соответствующие дежурно-диспечерские службы предприятий, организаций попавших в зону аварии о ситуации и времени на восстановление соответственно систем тепло-, водо-, газо- и электроснабжения потребителей.

2.4. О нарушениях тепло-, водо-, газо- и электроснабжения, авариях, характере и принимаемых для их ликвидации мерах соответствующие дежурно-диспечерские службы предприятий, организаций, попавших в зону аварии дополнительно сообщают ответственному дежурному ЕДС администрации МО «Каслинский район» о принятии мер безопасности и оповещения потребителей.

2.5. Руководителем работ по локализации и устранению аварий являются:

- до прибытия на место руководителя (заместителя) предприятия, организации – руководитель, старший смены предприятия, организации, где произошла авария;

- после прибытия – руководитель (заместитель) предприятия, организации или лицо, им назначенное из числа руководящего состава;

2.6. Ликвидация аварий на инженерных сетях со значительным количеством отключаемых потребителей производится по согласованным с администрацией с. Булзи планам.

2.7. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимаются по согласованию с администрацией Булзинского сельского поселения.

2.8. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителям принимается руководством теплоснабжающей организации по согласованию с администрацией поселения в установленном порядке.

2.9. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- вызывать при необходимости через дежурно-диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих подземные коммуникации в месте аварии и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварий;

- выполнять работы на подземных коммуникациях в установленные нормативные сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

- информировать по завершению аварийно-восстановительных работ (или какого –либо этапа) соответствующие дежурно-диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы в соответствии с программой пуска.