

# АДМИНИСТРАЦИЯ

# БУЛЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# Челябинской области Каслинского района

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 05.08.2021 № 25

с. Булзи

Об утверждении Плана о

взаимодействии оперативных служб и

организаций на территории Булзинского сельского поселения при ликвидации аварийных ситуаций

В целях обеспечения устойчивого функционирования систем тепло-, водо-, газо- и электроснабжения потребителей, принятия оперативных мер по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, администрация Булзинского сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить ПЛАН о взаимодействии оперативных служб и организаций на территории Булзинского сельского поселения при ликвидации аварийных ситуаций (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте администрации Булзинского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на директора МУП ЭУ ЖКХ с. Булзи Мухаметшина Р.А.

Глава Булзинского

сельского поселения А.Р. Титов

*ПРИЛОЖЕНИЕ*

*к постановлению*

*Булзинского сельского поселения*

*№ 25 от 05.08.2021 г.*

**ПЛАН**

**о взаимодействии оперативных служб и организаций на территории Булзинского сельского поселения**

**при ликвидации аварийных ситуаций**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий ПЛАН определяет взаимодействие оперативных служб предприятий ЖКХ: МУП «Булзинский эксплуатационный участок ЖКХ», ООШ с. Булзи, МДОУ Детский сад с. Булзи, СДК с. Булзи , ЧП Митрофанова, ИП Гагара С.В.,РЭС с. Тюбук и других предприятий, организаций независимо от форм собственности, по вопросам тепло-, водо-, газо- и электроснабжения Булзинского сельского поселения

1.2. Основной задачей оперативных служб и организаций является обеспечение устойчивого функционирования систем тепло-, водо-, газо- и электроснабжения потребителей, принятия оперативных мер по предупреждению и ликвидации аварий и восстановление их работы в заданном режиме.

1.3. Все предприятия, организации, обеспечивающие тепло-, водо-, газо- и электроснабжения потребителей должны иметь круглосуточно работающие оперативные (дежурно-диспечерские, аварийно-ремонтные ) службы. Для малых поставщиков тепловой энергии допускается возложение обязанностей оперативного руководителя на старшее оперативное лицо смены.

1.4. Общую координацию действий оперативных (дежурно-диспечерских, аварийно-ремонтных) служб инженерно-энергетического комплекса осуществляет администрация Булзинского сельского поселения и единая диспетчерская служба администрации МО «Каслинский район» (далее ЕДС администрации МО «Каслинский район»).

1.5. Все оперативные (дежурно-диспечерские, аварийно-ремонтные) службы предприятий инженерно-энергетического комплекса обязаны иметь утверждёнными сторонами Положения об оперативных взаимодействиях.

1.6. В оперативных службах предприятий (дежурно-диспечерских, аварийно-ремонтных) должны быть утверждены инструкции с разработанным оперативным планом действия при авариях, ограничениях и отключениях потребителей при временном недостатке тепловой и электрической мощности и топлива на источниках теплоснабжения. К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения горячего водоснабжения и отопления, опорожнения тепловых систем и систем центрального отопления зданий, последующего их заполнения и включения в работу при разработанных вариантах аварийных режимов, определена организация дежурств и действий персонала при усиленном и нерасчетном режимах теплоснабжения. Конкретный перечень необходимой аварийной и эксплуатационной документации в каждом подразделении устанавливается руководством соответствующего предприятия, организаций или ведомства.

1.7. Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий аварийно-ремонтное подразделение (бригада, звено)МУП ЭУ ЖКХ с. Булзи должно располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, сварочными постами, ацетиленом, аварийными восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объём аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими нормами, место хранения определяется руководителем соответствующего предприятия.

1.8. Все аварийно-восстановительные работы должны выполняться по графикам, согласованным с администрацией Булзинского сельского поселения. Аварийно-востановительные работы выполняются в кратчайшие сроки с предварительным сообщением об их проведении в администрацию поселения.

1.9. Количество аварийно-ремонтных бригад, звеньев, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждается главным инженером предприятия, организации.

1.10. Заправка аварийного транспорта на АЗС должна производится вне очереди независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности заправочной станции.

1.11. В случае значительных объёмов работ, вызывающих перерывы тепло-, водо-, газо- и электроснабжения потребителей на длительные сроки, распоряжением администрации Булзинского сельского поселения к аварийно-восстановительным работам привлекаются аварийные подразделения (бригады, звенья) предприятий, организаций города Касли,

1.12. Для отработки взаимодействия дежурно-диспечерских служб, аварийно-ремонтных подразделений (бригад, звеньев) предприятий, организаций проводятся противоаварийные тренировки.

**2. Взаимодействие дежурно-диспечерских, аварийно-ремонтных подразделений предприятий, организаций при возникновении и ликвидации аварий.**

2.1. При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении тепло-, водо-, газо- и электроснабжения потребителей диспетчер соответствующей дежурно-диспетчерской службы принимает меры по обеспечению безопасности на месте аварий (ограждения, освещение, охрана и др.) и действует в соответствии с утверждённой местной инструкцией по ликвидации аварийных ситуаций.

2.2. Об аварии и о принятом решении диспетчер сообщает немедленно по имеющему у него каналам связи руководству соответствующего предприятия, организации, их уполномоченному принимать решения по выделению сил и средств для ликвидации аварий и ответственному дежурному ЕДС администрации МО «Каслинский район», которые организуют взаимодействие дежурно-диспечерских, аварийно-ремонтных подразделений (бригад, звеньев) предприятий, организаций по направлению сил и средств для ликвидации аварий и проведению аварийно-восстановительных работ.

2.3. При возникновении аварий диспетчер предприятия, организации информирует соответствующие дежурно-диспечерские службы предприятий, организаций попавших в зону аварии о ситуации и времени на восстановление соответственно систем тепло-, водо-, газо- и электроснабжения потребителей.

2.4. О нарушениях тепло-, водо-, газо- и электроснабжения, авариях, характере и принимаемых для их ликвидации мерах соответствующие дежурно-диспечерские службы предприятий, организаций, попавших в зону аварии дополнительно сообщают ответственному дежурному ЕДС администрации МО «Каслинский район» о принятии мер безопасности и оповещения потребителей.

2.5. Руководителем работ по локализации и устранению аварий являются:

- до прибытия на место руководителя (заместителя) предприятия, организации – руководитель, старший смены предприятия, организации, где произошла авария;

- после прибытия – руководитель (заместитель) предприятия, организации или лицо, им назначенное из числа руководящего состава;

2.6. Ликвидация аварий на инженерных сетях со значительным количеством отключаемых потребителей производится по согласованным с администрацией с. Булзи планам.

2.7. Решение об отключении систем горячего водоснабжения принимаются по согласованию с администрацией Булзинского сельского поселения.

2.8. Решение о введении режима ограничения или отключения тепловой энергии потребителям принимается руководством теплоснабжающей организации по согласованию с администрацией поселения в установленном порядке.

2.9. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- вызывать при необходимости через дежурно-диспетчерские службы соответствующих представителей организаций и ведомств, имеющих подземные коммуникации в месте аварии и согласовать с ними проведение земляных работ для ликвидации аварий;

- выполнять работы на подземных коммуникациях в установленные нормативные сроки и обеспечить безопасные условия производства работ;

- информировать по завершению аварийно-восстановительных работ (или какого –либо этапа) соответствующие дежурно-диспетчерские службы для восстановления рабочей схемы в соответствии с программой пуска.